附件

辽宁省公路水运试验检测机构“双随机”专项抽查检查表

| 机构名称 （盖章） |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 机构地址 |  | 注册地址： 检测地址： |  | 机构负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
|  |  |  |  | 证书有效期 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及评分标准 | 分值 | 存在问题描述 |  | 得分 |
| 一、基本情况（12分） |  | 《等级证书》检测机构名称、地址、法人与实际情况相符； 《等级证书》在有效期内按规定期限办理变更手续； 每项不符合扣1分。 | 4分 |  |  |  |
|  |  | 检测机构用房产权证明或租赁期限证明材料有效； 每项不符合扣5分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 检测机构名称、地址、法定代表人、机构负责人、技术负责人发生变更，机构按照规定期限办理变更手续； 主要负责人及关键岗位检测人员授权并明确岗位职责； 每项不符合扣1分。 | 3分 |  |  |  |
| 二、管理方面 （35分） |  | 管理体系键全，质量文件各要素齐全； 管理体系宣贯及有效运行； 每项不符合扣1分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 不得出租或借用《等级证书》承揽试验检测业务； 不得将试验检测业务转包、违规分包； 每项不符合扣4分。 | 8分 |  |  |  |
|  |  | 提供完整的检测人员培训计划和培训实施记录； 每项不符合扣1分。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 委托协议书（合同）信息全面规范； 每项不符合扣1分。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 建立样品（盲样）管理制度并有效运行； 样品流转记录齐全； 样品标识清晰、信息全面； 每项不符合扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  | 试验室配备正确进行检测和检定/校准所需的检测设备； 一台不满足要求扣1分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 母体检测机构对工地试验室进行有效监管，监管制度和监管记录齐全。 每项不符合扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  | 不得出租或借用仪器设备； 每台不符合扣2分。 | 4分 |  |  |  |
|  |  | 试验检测方法标准齐全； 试验检测方法标准现行有效受控； 试验检测方法标准台账清晰； 每项不符合扣1分。 | 3分 |  |  |  |
| 三、检验记录、报告 （20分） |  | 信息内容完整； 样品描述准确； 采用试验检测依据正确； 报告结论准确； 记录、报告签字齐全； 报告标识齐全规范； 委托书、检测报告及原始记录信息一致； 原始记录修改规范； 档案查询方便； 每项不符合扣1分。 | 20分 |  |  |  |
| 四、人员、设备、环境条件 （18分） | 人员 | 人员数量、专业配备满足等级资质要求； 人员档案信息齐全、查询方便； 检验检测人员为本机构注册人员； 每项不符合扣1分。 | 4分 |  |  |  |
|  | 设备 | 仪器设备配置满足等级要求 仪器设备摆放合理； 设备配件齐全； 设备档案信息完整； 设备台账清晰、查询方便； 仪器设备使用、维修保养记录规范； 设备检定/校准证书进行确认； 提供设备期间核查记录； 每项不符合扣1分。 | 8分 |  |  |  |
|  | 环境条件 | 试验室布局不合理； 环境不整洁干净； 环境条件不满足试验检测要求的； 每项不符合扣1分 | 6分 |  |  |  |
| 其它情况 （15分） |  | 督查过程中存在弄虚作假； 未参加能力验证和比对试验的； 超等级能力范围承揽业务的； 存在上述行为每项扣5分。 | 15分 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |